## 太陽光発電設備
太陽光発電設備 （建築物・工作物）
景観計画 届出チェックシート
※太枠の中を記入・チェックしてください。 必要の無い欄は斜線で消してください。 |  |  |  | 記入者氏名
■届出に必要な図書
届出書 |  |  | □
付近見取図 |  |  | □
周辺の状況を示す写真 |  |  | □
配置図 |  |  | □
４面着色立面図 |  |  | □
平面図 |  |  | □
その他必要と認める図書(断面図） |  |  | □
■配慮事項
（全市域共通）
項目 | 景観形成基準 |  |  |  |  | チェック欄
[6 empty] | 届出者 | 市
形態・意匠、色彩 | 太陽電池モジュールを屋根（壁）材として使用又は屋根材に設置する場合は、一体的に見える形態のものを使用するよう努めること。 |  |  |  |  | □ | □
| 太陽電池モジュールを屋根（壁）材として使用又は建築物等に設置する場合のパネルの色彩は、周辺の仕上げ材と調和するものを選び、奇抜なものとならないよう低彩度・低明度の目立たないものとするよう努めること。 |  |  |  |  | □ | □
| パワーコンディショナー等の室外に設ける設備は、公共空間から目立たない位置に設けるよう努めること。また、建築物等本体や周辺の景観に調和するよう木製格子、ルーバー等の設置、植栽等により修景を工夫すること。 |  |  |  |  | □ | □
| 太陽電池モジュール、金属版、附属施設の取付け金物、等の光沢のある素材を用いる場合には、反射が少なく模様が目立たないものにするよう、周辺の景観に調和するよう配慮すること。 |  |  |  |  | □ | □
| 太陽電池モジュールを支持する架台等は、経年変化により景観上の支障が生じない材料を使用したものであること。 |  |  |  |  | □ | □
高さ | 一団の土地又は水面に設置される太陽光発電設備の高さ（太陽電池モジュール部分の下端を地盤面として、当該地盤面から上端〔連続して設置する場合にあっては、連続する太陽電池モジュールのうち、最下部に位置するものの下端を地盤面として、その地盤面から最上部に位置するものの上端〕までの高さ。以下において同じ。）の最高限度は、周辺の景観特性に応じて次とする。 ただし、都市計画決定されたもの、又は良好な景観の育成に支障を及ぼすおそれがないもの若しくは公益上やむを得ないものについては、この限りでない。 |  |  |  |  | □ | □
| □ | 一般景観地域
都市的な土地利用（都市計画で用途地域が指定された三重町の中心部など）の地域では、３１メートルとすること。
周辺の景観が、田園景観である地域は、２０メートルとすること。
| □ | 自然景観地域
高さの最高限度は、１５メートルとすること。
| □ | 沿道景観地域
高さの最高限度は、２０メートルとすること。
■地域区分、重点地区
□ 一般景観地域 □ 自然景観地域 □ 沿道景観地域 □ 河川水系景観地域
□ 緒方盆地文化的景観 □ 原尻の滝眺望景観 □ 江内戸の景眺望景観 □ 沈堕の滝眺望景観